Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_1_
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Новая, д. 17
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул.Новая,  дом 17
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1999

5. Степень износа по данным государственного технического учета   32%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      4

10. Наличие подвала     -  имеется
11. Наличие цокольного этажа     - 

12. Наличие мансарды      - имеется

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  9352 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   2375,2		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1734,9		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     640,3		кв. м

20. Количество лестниц     4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     640,3		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  847 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63:23:1104024:118

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 железобетонный блочный ленточный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Блоки из ячеистого ботона+0,5 кирпича 
 	хорошее	
3. Перегородки	Из ячеистого бетона	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные перекрытия утепленные	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	 На 4 этаже деревян.с подшивкой асбокартон	хорошее	
подвальные	железобетонные 		
(другое)			
5. Крыша	Сталь, металлочерепица	хорошее	
6. Полы	линолеум	хорошее	
7. Проемы	двойные растворные 	удовлет.	
окна			
двери	простые	удовлет.	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, обои, окраска
	хорошее	
внутренняя			
наружная	оштукатурено	хорошее	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	-	хорошее	
горячее водоснабжение	нет		
канализация	есть		
газоснабжение	есть	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет	хорошее	
(другое)			
11. Крыльца	Крыльцо,тамбуры		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_2_
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Новая, д.1б

I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы , ул.Новая, дом 1б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки        2008

5. Степень износа по данным государственного технического учета   1%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      3

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   9779 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   2803,8		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1793,5		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     1010,3		кв. м

20. Количество лестниц     4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

159,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           172,8		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  6270 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63-23-11 04 042-0088

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 	подвал	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	 	
3. Перегородки	кирпичные	 	
4. Перекрытия	железобетонные  	 	
чердачные			
междуэтажные	 	 	
подвальные	железобетонные	 	
(другое)			
5. Крыша	Кровля металлическая	 	
6. Полы	бетонные	 	
7. Проемы	 стеклопакет	 	
окна			
двери	Материал заполнения-
металл	 	
(другое)			
8. Отделка	 
простая	 	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов кладки	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет		
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	 	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть		
горячее водоснабжение	местное		
канализация	есть		
газоснабжение	есть		
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	Поквартирное отопление		
калориферы	нет		
АГВ	Автономное водяное		
(другое)			
11. Крыльца	крыльца		
12.Лестницы	лестницы		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_3____
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная, д. 12
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Революционна,  дом 12
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         нет

5. Степень износа по данным государственного технического учета   17%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   1402 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   400,0		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  370,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     29,7		кв. м

20. Количество лестниц     1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

 29,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Литой ленточный  	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	Местами мокнут стены	
3. Перегородки	кирпичные	 Местами мокнут стены	
4. Перекрытия	железобетонные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	Железобетонные плиты	хорошее	
подвальные	 	 	
(другое)			
5. Крыша	Шифер по дер.стропилам	хорошее	
6. Полы	досчатые	хорошее	
7. Проемы	двойные растворные	хорошее	
окна			
двери	Древесно-волокн.плита	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено 	хорошее	
внутренняя			
наружная	 Расшивка швов	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	 нет	 	
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет	 	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	 есть	 хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	нет	 	
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	нет	 	
газоснабжение	есть	хорошее	
отопление центральное	нет	 	
отопление (от домовой котельной) печи	Поквартирное отопление		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльца	 	 	
12. отмостка	есть	хорошее	

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_4____
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул.Казакова, дом 17а
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул.Казакова,  дом 17а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         2008

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      3

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    31

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  9076куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   2276,7		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1484,0		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   792,7		кв. м

20. Количество лестниц     3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

136,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           42,0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  8052кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63-23-1104064-0096 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 	хорошее 	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	хорошее	
3. Перегородки	кирпичные	 	
4. Перекрытия	ж/б бетонные сборные плиты	хорошее 	
чердачные			
междуэтажные	-//-//-	 хорошее	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	металлическая	 хорошее	
6. Полы	бетонные	 хорошее	
7. Проемы	стеклопакет	хорошее 	
окна			
двери	 деревянные	 	
(другое)			
8. Отделка	простая 
	  хорошее	
внутренняя			
наружная	штукатурка 	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	нет		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет	 	
сети проводного радиовещания	нет	 	
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	 	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	От центральной сети	 
хорошее	
горячее водоснабжение	нет	 	
		 	
газоснабжение	Сетевое,центральное	хорошее	
Центральное отопление	Центральное водяное	хорошее	

 
канализация	центральная	хорошее	
(другое)			
11. разные работы	Входы в подвал,крыльца,лоджии,лестницы	хорошее	

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__5__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Заводская, 
дом 14 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул.Заводская,   дом 14
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         2006

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      1

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    11

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   1685 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   496,9		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  426,9		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     70		кв. м

20. Количество лестниц     нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

 	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           70		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  617кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63-23-1104071-0068

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Ж/ бетонный блочный	 	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кер.-бет. блоки		
3. Перегородки	 Облиц.кирпич.		
4. Перекрытия	 Ж/бетонные
-//-
-//-
	 	
междуэтажные
	чердачные			
подвальные			
(другое)			
 			
5. Крыша	 Шифер по дер.обрешетке и строп.		
6. Полы	ж/бетонная плита, лаги, ДСП		
7. Проемы	двойные растворные		
окна			
двери	щитовые		
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено,побелено, окрашено
		
внутренняя			
наружная	Расшивка швов 		
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	 	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть	 	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть		
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть		
горячее водоснабжение	нет		
канализация	есть		
газоснабжение	есть		
отопление центральное	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	 -		
(другое)			
11.  разные работы	отмостка		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_6____
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов  д. 18
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов  дом 18
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   56%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    20

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   1826 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   437,5		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  277,0		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     160,5		кв. м

20. Количество лестниц     1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

26,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           134,4		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  330 кв.м .

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

63:23:0712012:104

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Бутовый ленточный	трещины	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	ттрещины	
3. Перегородки	кирпичные	-//-	
4. Перекрытия	 Деревянные перекрытия утепленные	Прогибы
Видны
Места протечек	
чердачные			
междуэтажные	 деревянные	 	
подвальные	нет		
(другое)			
5. Крыша	 Шиферная по деренянной обрешетке	 Трещины отколы	
6. Полы	дощатые	Гниль,перекосы,прогибы	
7. Проемы	двойные растворные  	 Гниль,перекосы,прогибы	
окна			
двери	щитовые	 	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено оклеено обоями
	трещины	
внутренняя			
наружная	Оштукатурено,побелено	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	нет		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	 	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	нет	 	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	 	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть		
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	местная канализация		
газоснабжение	есть	 	
отопление (от внешних котельных)	есть	 	
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	-		
(другое)			
11. Крыльца	нет		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот № 7
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тоузаково,
ул. Центральная, д.27
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446325, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Тоузаково, ул. Центральная,   дом 27
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   2938 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   750,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  720,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     нет		кв. м

20. Количество лестниц     2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	30	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  710,0кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63:23:0715004:68

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	ж/бетонный ленточный 
	удовлет.	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	удовлет.	
3. Перегородки	-//-	удовлет.	
4. Перекрытия	железобетонные перекрытия утепленные	удовлет.	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные	удовлет.	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	шифер	удовлет.	
6. Полы	дощатые, окрашенные	удовлет.	
7. Проемы	двойные с форточками	удовлет.	
окна			
двери	щитовые	удовлет.	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено
	удовлет.	
внутренняя			
наружная	оштукатурено, побелено 
	удовлет.	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	нет		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет		
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть		
горячее водоснабжение	нет		
водоотведение	местное		
газоснабжение	есть	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	Поквартирное отопление		
калориферы	нет		
АГВ	есть	хорошее	
(другое)			
11. Разные работы	отмостка		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.
.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__8___
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, дом 1
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Казакова,  дом 1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета   36%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  661куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   158,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  158,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет		кв. м

20. Количество лестниц     		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  156кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63-23-1104064-184 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Бетонные ленточные	хорошее 	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	хорошее	
3. Перегородки	кирпичные	 	
4. Перекрытия	Деревянное отепл.	хорошее 	
чердачные			
междуэтажные	 Деревянное отепл.	 хорошее	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Асбофанера	 хорошее	
6. Полы	дощатые, окрашенные	 хорошее	
7. Проемы	двойные растворные	хорошее 	
окна			
двери	филенчатые	 	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, 
	  хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет	 	
сети проводного радиовещания	нет	 	
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	нет	 	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть	 
хорошее	
горячее водоснабжение	нет	 	
		 	
газоснабжение	есть	хорошее	
 Центральное отопление  	есть	хорошее	
отопление (от домовой котельной) печи	нет	 	
калориферы	нет		
АГВ
канализация	есть	хорошее	
(другое)			
11. отмостка	есть	хорошее	

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__9__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул.Казакова, дом 3
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Казакова,  дом 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета   

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  987 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   171,6		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  171,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет		кв. м

20. Количество лестниц     	-	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	-	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  250кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63-23-1104064-179 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Бетонные ленточные	хорошее 	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	хорошее	
3. Перегородки	кирпичные	 	
4. Перекрытия	Деревянное отепл.	хорошее 	
чердачные			
междуэтажные	 Деревянное отепл.	 хорошее	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Асбестоц.	 хорошее	
6. Полы	дощатые, окрашенные	 хорошее	
7. Проемы	двойные растворные	хорошее 	
окна			
двери	филенчатые	 	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, 
	  хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет	 	
сети проводного радиовещания	нет	 	
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	нет	 	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть	 
хорошее	
горячее водоснабжение	нет	 	
		 	
газоснабжение	есть	хорошее	
 Центральное отопление  	есть	хорошее	
отопление (от домовой котельной) печи	нет	 	
калориферы	нет		
АГВ
канализация	есть	хорошее	
(другое)			
11. Крыльца	нет		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №_10__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул.Новая, д.7А

I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы , ул.Новая, дом 7А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки        2007

5. Степень износа по данным государственного технического учета   

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      3

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем   9574 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   2740,6		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1762,70		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     977,9		кв. м

20. Количество лестниц     4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

158,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           14,0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     нет		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  5875кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63-23-11 04 042-0087

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	 	подвал	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	 	
3. Перегородки	кирпичные	 	
4. Перекрытия	Сборные железобетонные 
плиты 	 	
чердачные			
междуэтажные	 сборные	 	
подвальные	Железобетонные плиты	 	
(другое)			
5. Крыша	стальнопрофилированная	 	
6. Полы	бетонные	 	
7. Проемы	 стеклопакет	 	
окна			
двери	Материал заполнения-
металл	 	
(другое)			
8. Отделка	 
простая	 	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов кладки	 	
(другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет		
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть		
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	 	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть		
горячее водоснабжение	местное		
канализация	есть		
газоснабжение	центральное		
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	Поквартирное отопление		
калориферы	нет		
АГВ			
вентиляция	вытяжная		
11. Крыльца	крыльца		
12.Лестницы	лестницы		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__11__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23 «б»
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул.Московская,  дом 23 «б»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         2010

5. Степень износа по данным государственного технического учета   0%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      3

10. Наличие подвала     - есть
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    57

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  11934,0 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   3231,0		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2031,7		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     1199,3		кв. м

20. Количество лестниц     3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

130,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           нет		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     1068,8		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1294,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  блочный ленточный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные	железобетонные сборные плиты		
(другое)			
5. Крыша	сталь профилированная	хорошее	
6. Полы	бетонные	хорошее	
7. Проемы	стеклопакет 	хорошее	
окна			
двери	дерево	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, обои, окраска
	хорошее	
внутренняя			
наружная	 Расшивка швов кладки	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	есть	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть	хорошее	
горячее водоснабжение	нет		
канализация	есть		
газоснабжение	есть	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет	хорошее	
(другое)			
11. отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__12__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23 «г»
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Московская,  дом 23 «г»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         2011

5. Степень износа по данным государственного технического учета   0%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      3

10. Наличие подвала     - есть
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    26

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  7707,5 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   1609,1	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1408,8		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -		кв. м

20. Количество лестниц     3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

134,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           18,4		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     709,9		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  725,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Железобетонный, ленточный, сборный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Каменные, кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	Каменные, кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные	железобетонные сборные плиты		
(другое)			
5. Крыша	сталь профилированная	хорошее	
6. Полы	бетонные	хорошее	
7. Проемы	стеклопакет 	хорошее	
окна			
двери	дерево	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, обои, окраска
	хорошее	
внутренняя			
наружная	штукатурка	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	центральная	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__13__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23 «Д»
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Московская,  дом 23 «Д»
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         2011

5. Степень износа по данным государственного технического учета   0%

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - есть
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  296,5		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -		кв. м

20. Количество лестниц     2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Железобетонный, ленточный, сборный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Каменные, кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	Каменные, кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные	железобетонные сборные плиты		
(другое)			
5. Крыша	сталь профилированная	хорошее	
6. Полы	бетонные	хорошее	
7. Проемы	стеклопакет 	хорошее	
окна			
двери	дерево	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	оштукатурено, побелено, обои, окраска
	хорошее	
внутренняя			
наружная	штукатурка	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	центральная	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__14__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д. 111
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Революционная,  дом 111
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   63:23:0712024:90

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - нет
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  464,0		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     248,3		кв. м

20. Количество лестниц     2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

57,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  63:23:0712024:47

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Бетонный, блочный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	Кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Шифер по деревянным стропилам	хорошее	
6. Полы	Дощатые, окрашенные	хорошее	
7. Проемы	Двойные, растворные	хорошее	
окна			
двери	щитовые	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено, побелено	хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов
	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	выгребная яма	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльцо, отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__15__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д. 115
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Революционная,  дом 115
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   -

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - нет
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  238,1		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     167,8		кв. м

20. Количество лестниц     1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Бутовые, ленточные
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные
 гипсовые	хорошее	
3. Перегородки	Кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Шифер по деревянным стропилам	хорошее	
6. Полы	Дощатые, окрашенные	хорошее	
7. Проемы	Двойные, растворные	хорошее	
окна			
двери	щитовые	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено, побелено	хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов
	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	выгребная яма	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльцо, отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__16__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д. 117
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Революционная,  дом 117
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   -

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - нет
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  483,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     368,9		кв. м

20. Количество лестниц     2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

82,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Блочный, ленточный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	Кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Совмещенное рубероидное покрытие по ж/б настилу	хорошее	
6. Полы	Дощатые, цементные	хорошее	
7. Проемы	Двойные, растворные	хорошее	
окна			
двери	Щитовые, остекленные	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено, побелено	хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов
	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	выгребная яма	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__17__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, д. 119
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Революционная,  дом 119
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   63:23:0712024:77

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - есть
11. Наличие цокольного этажа  -   есть

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  495,7		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     363,6		кв. м

20. Количество лестниц     2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

83,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Блочный, ленточный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные в 2 кирпича
 	хорошее	
3. Перегородки	Кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Совмещенное рубероидное покрытие по ж/б постилу	хорошее	
6. Полы	Дощатые, цементные	хорошее	
7. Проемы	Двойные, растворные	хорошее	
окна			
двери	Щитовые, остекленные	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено, побелено	хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов
	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	выгребная яма	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.

	Утверждаю
Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель Черкасский

______________     / С.О. Радько  /

446350, Самарская область. Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 46
Тел/факс (84660) 4-78-26
« 23 »  марта 2015 г.	
Характеристика объекта конкурса
Лот №__18__
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, 
ул. Пионерская, д. 3
I. Общие сведения о многоквартирном доме
         1. Адрес многоквартирного дома 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. Пионерская,  дом 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   63:23:0712024:90

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет данных

6. Степень фактического износа    нет данных

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу       нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала     - есть
11. Наличие цокольного этажа     -нет

12. Наличие мансарды      - нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

        нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

  нет

18. Строительный объем  н/д
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  226,0		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     138,8		кв. м

20. Количество лестниц     1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

36,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	  Бетонный, блочный
	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные
 	хорошее	
3. Перегородки	Кирпичные	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные сборные плиты	хорошее	
чердачные			
междуэтажные	железобетонные сборные плиты	 	
подвальные			
(другое)			
5. Крыша	Шифер по деревянным стропилам	хорошее	
6. Полы	Дощатые, окрашенные	хорошее	
7. Проемы	Двойные, растворные	хорошее	
окна			
двери	щитовые	хорошее	
(другое)			
8. Отделка	Оштукатурено, побелено	хорошее	
внутренняя			
наружная	Расшивка швов
	 	
другое)			
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть		
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	есть	хорошее	
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация	нет		
мусоропровод	нет		
лифт	нет		
вентиляция	вытяжная	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	центральное	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	центральное	хорошее	
горячее водоснабжение	местное	хорошее	
канализация	выгребная яма	хорошее	
газоснабжение	центральное	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	есть		
калориферы	нет		
АГВ	нет		
(другое)			
11. Крыльцо, отмостка	есть		

Глава администрации сельского поселения 
Кинель-Черкассы  муниципального района 
Кинель -  Черкасский		
		/ С.О. Радько /	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	23	”	марта	201	5	г.	
М.П.